Сведения о привлечении  ООО «ЭЛЕВКОН» к административной ответственности
	№ п/п
	№ постановления
	 Дата выдачи постановления

	Адрес
	Штраф
	Нарушения, повлекшие административное наказание
	Меры, принятые для устранения нарушений

	1.
	№ 291

	31.10.2014
	п. Первомайский, 
ул. Высоковольтная, д. 42
	40000 руб.
	1.Подвальное помещение МКД захламлено, освещение отсутствует.
-Коррозия на трубопроводе ХГВС, отопления и бойлера, запорной арматуры, а также течь.

-Отсутствует теплоизоляция.

-Отсутствуют трапы через трубопроводы.

2.На двери электрощитового шкафа нет запирающего устройства.

3.В подъездах МКД обогревающие приборы не функционируют.

4.Частично отсутствует 2-ое остекленение и 2-ые рамы окон в подъездах МКД
	1.Подвальное помещение МКД приведено в порядок в соответствии с Правилами и технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя от 27.09.2003г. № 170.
-подвальное помещение освобождено от хлама.

-восстановлено освещение.

-через трубопровод установлен трап.

-инженерные сети обработаны от коррозии.

-теплоизоляция восстановлена.

-устранена течь запорной арматуры.

-проведена сан. обработка подвального помещения.

2.Востановлено закрывающее устройство на двери электрощитового шкафа в подъезде МКД.
3.Востановлено функционирование обогревающего прибора отопления в подъезде МКД.

4.Востановлено 2-ое остекленение в подъезде МКД



	2. 
	№ 294

	31.10.2014
	п. Первомайский, 
ул. Мира, д. 21-А
	40000 руб.
	1.Нарушение герметичности деревянных стеклопакетов между 1и2, в подъезде № 2.
2.Частично отсутствуют трубопроводы системы ливневой канализации.

3. Отсутствует крепление газопровода к фасаду здания над входной дверью подъезда № 3.

4. Отсутствует освещение в подъезде № 1.

5. Проводка в подъезде № 1 в неудовлетворительном состоянии. 
	1. Восстановлена герметичность стеклопакетов.
2. Восстановлены трубопроводы ливневой канализации.

3. Восстановлено крепление газопровода к фасаду здания.

4. Восстановлено освещение в подъездах.

5. Проведена ревизия проводки и проведена в надлежащее состояние.

	3.
	№ 293

	31.10.2014
	п. Первомайский, 
ул. Высоковольтная д. 56-А
	125000 руб.
	Нарушен стандарт раскрытия информации о деятельности управляющей организации. А именно не полностью раскрыта информация на сайте в сети интернет
	Раскрыта и размещена информация о деятельности в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2010г. № 731

	4. 
	№ 289

	31.10.2014
	п. Первомайский, 
ул. Высоковольтная д. 48
	40000 руб.
	1.Подвальное помещение МКД захламлено, освещение отсутствует.

-Коррозия на трубопроводе ХГВС, отопления и бойлера, запорной арматуры, а также течь.

-Отсутствует теплоизоляция.

-Отсутствуют трапы через трубопроводы.

2.На двери электрощитового шкафа нет запирающего устройства.

3.В подъездах МКД обогревающие приборы не функционируют.

4.Частично отсутствует 2-ое остекленение и 2-ые рамы окон в подъездах МКД.
5. В подъезде № 4 МКД отслоение побелочного слоя от междуэтажного перекрытия.
	1.Подвальное помещение МКД приведено в порядок в соответствии с Правилами и технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Госстроя от 27.09.2003г. № 170.

-подвальное помещение освобождено от хлама.

-восстановлено освещение.

-через трубопровод установлен трап.

-инженерные сети обработаны от коррозии.

-теплоизоляция восстановлена.

-устранена течь запорной арматуры.

-проведена сан. обработка подвального помещения.

2.Востановлено закрывающее устройство на двери электрощитового шкафа в подъезде МКД.

3.Востановлено функционирование обогревающего прибора отопления в подъезде МКД.

4.Востановлено 2-ое остекленение в подъезде МКД

5. Восстановлен побелочный слой междуэтажного перекрытия в подъезде МКД.


